В соответствии с п. 5 ст.23 Федерального Закона «О водоснабжении водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 администрация Сосьвинского городского округа уведомляет население о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Сосьвинского городского округа в 2022 году:

Водопровод с. Романово, МБУ «ЭХУ СГО»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Кол-во отобранных проб | % неуд. проб | Средняя концентрация | ПДК вещества |
| Марганец | 2 | 2(100%) | 1,0106 мг/дм3 | 0,1 мг/дм3 |

Водопровод с. Кошай, МБУ «ЭХУ СГО»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Кол-во отобранных проб | % неуд. проб | Средняя концентрация | ПДК вещества |
| Железо | 5 | 4(80%) | 0,462 мг/дм3 | 0,3 мг/дм3 |
| Марганец | 1 | 1(100%) | 0,798 мг/дм3 | 0,1 мг/дм3 |
| Мутность (по каолину) | 20 | 4(20%) | 2,02276 мг/дм3 | 1,5 мг/дм3 |

Водопровод п. Восточный, МБУ «ЭХУ СГО»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Кол-во отобранных проб | % неуд. проб | Средняя концентрация | ПДК вещества |
| Мутность (по каолину) | 48 | 24(50%) | 2,08 мг/дм3 | 1,5 мг/дм3 |
| Бор | 1 | 1(100%) | 2,52 мг/дм3 | 0,5 мг/дм3 |
| Марганец | 5 | 2(40%) | 0,1218 мг/дм3 | 0,1 мг/дм3 |

Водопровод п.г.т. Сосьва, МУП «Водоканал»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Кол-во отобранных проб | % неуд. проб | Средняя концентрация | ПДК вещества |
| Железо | 3 | 1(33,3%) | 6,2356 мг/дм3 | 0,3 мг/дм3 |
| Марганец | 1 | 1(100%) | 0,9503 мг/дм3 | 0,1 мг/дм3 |
| Мутность (по каолину) | 19 | 3(15,79%) | 4,88229 мг/дм3 | 1,5 мг/дм3 |