АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.05.2019  №  320

п.г.т. Сосьва

Об утверждении программы проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

в Сосьвинском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,  постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 30.05.2019 № 319 «Об утверждении планов подготовки жилищно-коммунального хозяйства Сосьвинского городского округа к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов», с целью проверки готовности жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов в Сосьвинском городском округе (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа и опубликовать в газете «Серовский рабочий».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосьвинского

городского округа                                                                                           Г.Н. Макаров

Утверждена

постановлением администрации

Сосьвинского городского округа

от 30.05.2019 г. №  320

Программа

проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2019-2020 годов в Сосьвинском городском округе

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов в Сосьвинском городском округе (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении), Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

1.2. Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Сосьвинского городского округа к отопительному периоду 2019-2020 годов.

1.3. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

1.4. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

1) нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

2) максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

3) соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

4) рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

1.5. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

1) выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

2) постоянным контролем технического состояния, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

3) четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

4) укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

5) материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

6) выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Порядок проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2.1. Проверка готовности к отопительному сезону осуществляется Комиссией, утвержденной постановлением администрации Сосьвинского городского округа.

2.2. Комиссия проверяет:

1) готовность к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций (приложение № 1);

2) готовность к отопительному периоду теплопотребляющих организаций (приложение № 2);

3) готовность жилищного фонда к приему тепла в отопительном периоде.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиками проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 годов теплоснабжающих (приложение № 3) и теплопотребляющих (приложение № 4) организаций Сосьвинского городского округа, в которых указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- количество объектов;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов, разработанных на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

2.3. В целях проведения оценки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.4. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки готовности, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 5 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам оценки:

1) объект проверки готов к отопительному периоду;

2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

3) объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.5. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

2.6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 6 к настоящей Программе и выдается администрацией Сосьвинского городского округа, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок.

2.7 Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 ноября - для теплоснабжающих  организаций.

2.8. В случае устранения указанных замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в установленные сроки, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

2.9. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной Комиссией, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими  организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального жилищного контроля Сосьвинского городского округа;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением перечня замечаний и сроков их устранения, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 3.1.

4. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением перечня замечаний и сроков их устранения, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4.1.

5. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

5.1. Теплоснабжающие организации представляют секретарю Комиссии информацию по выполнению требований по готовности указанных в разделе 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с разделом 2 настоящей Программы.

5.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в разделе 4.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с разделом 2 настоящей Программы.

5.3. По итогам проверки Комиссия готовит акт проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Сосьвинского городского округа к отопительному периоду 2019- 2020 годов, согласно приложению № 5 и паспорт готовности к работе в зимних условиях, согласно приложению № 6.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

2019-2020 годов в Сосьвинском городском округе

ПЕРЕЧЕНЬ

теплоснабжающих организаций

Сосьвинского городского округа

Муниципальное автономное учреждение

«Эксплуатационно-хозяйственное управление Сосьвинского городского округа»

Юридический адрес: 624971, Свердловская область, Серовский район, р.п. Сосьва, ул. Свободы, 27

ОГРН   1146680001192

ИНН     6680004554

КПП     668001001

Директор  Назаров Владимир Васильевич

Общество с ограниченной ответственностью

«Уральский строительный сервис»

Юридический адрес: 624971, Свердловская область, Серовский район, р. п. Сосьва, ул. Виктора Романова, 2А

ИНН     6632030441

КПП     663201001

Директор Малышкин Александр Витальевич

Общество с ограниченной ответственностью

«Восточное» п. Восточный

Юридический адрес: 624975, Свердловская область, Серовский район, п. Восточный, ул. Заводская, 1

ОГРН   1126679024196

ИНН     6679021315

КПП     668001001

Конкурсный управляющий «ООО Восточное» Никонов Илья Витальевич

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

2019 - 2020 годов в Сосьвинском городском округе

ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей тепловой энергии

Сосьвинского городского округа

п. Восточный

1. МБДОУ детский сад № 16 «Малышок»;

2. ГБУ СОН СО Социальный приют;

3. МБОУ ДОД ДЮСШ п. Восточный;

4. МКОУ ДОД Детская музыкальная школа;

5. МБОУ СОШ № 1 п. Восточный;

6. Филиал Отрадновского Дома культуры (Предтурский клуб);

7. МБОУ СОШ № 2 п. Восточный;

8. Отрадновский Дом культуры;

9. МБОУ ДОД ДДТ п. Восточный;

10. ГБОУ СПО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания» корпус № 1,  № 2 филиал п. Восточный;

11. ГБУ СО «Серовская городская больница»;

п.г.т. Сосьва

1. МБ ДОУ д/с № 4 «Сказка» р.п. Сосьва;

2. МБОУ ДОД ДДТ п. Сосьва;

3. ГБУ СО «Серовская городская больница»;

4. МБОУ СОШ № 1  р.п. Сосьва;

5. МБОУ СОШ № 4  р.п. Сосьва;

6. МБОУ СОШ № 5  р.п. Сосьва;

7. МБ ДОУ д/с № 3 «Василек»  р.п. Сосьва;

8. МБ ДОУ д/с № 6 «Аленушка»  р.п. Сосьва;

9. МБ ДОУ д/с № 1 «Березка»  р.п. Сосьва;

10. Районный культурно-спортивный комплекс р.п. Сосьва;

11. Филиал МБ ДОУ д/с № 4 «Сказка» р.п. Сосьва.

с. Романово

1. МБОУ СОШ с. Романово;

2. МБ ДОУ д/с № 7 «Ивушка» с. Романово;

3. Романовский сельский Дом культуры;

4. ФАП с. Романово;

с. Кошай

1. МБ ДОУ д/с «Малышок»  с. Кошай;

2. Кошайский сельский Дом культуры;

3. МБОУ СОШ с. Кошай.

д. Маслова

1. Филиал МОУ СОШ с. Романово в д. Маслова;

2. Масловский сельский Дом культуры;

п. Пасынок

1. Филиал МОУ СОШ с. Романово в п. Пасынок;

2. Пасынковский Дом культуры.

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

2019-2020 годов в Сосьвинском городском округе

Г Р А Ф И К	                                      проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 годов теплоснабжающих организаций  Сосьвинского городского округа

| п\п | Наименование | Количество объектов (котельных) | Дата проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Уралстройсервис | 8 | 20.09.2019 | Документы |
| 2. | ООО « Восточное» | 1 | 20.09.2019 | Документы |
| 3. | МАУ «ЭХУ СГО» | 9 | 21.09.2019 | Документы |

Приложение № 4

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

2019-2020 годов в Сосьвинском городском округе

Г Р А Ф И К	                                      проведения проверки  готовности к отопительному периоду 2019/2020 годов теплопотребляющих организаций Сосьвинского городского округа

| п\п | Наименование | Количество объектов | Дата проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.г.т. Сосьва 1. МБ ДОУ д/с № 4 «Сказка» р.п. Сосьва; 2. МБОУ ДОД ДДТ п. Сосьва; 3. ГБУ СО «Серовская городская больница»; 4. МБОУ СОШ № 1 р.п. Сосьва; 5. МБОУ СОШ № 4 р.п. Сосьва; 6. МБОУ СОШ № 5 р.п. Сосьва; 7. МБ ДОУ д/с № 3 «Василек» р.п. Сосьва; 8. МБ ДОУ д/с № 6 «Аленушка» р.п. Сосьва; 9. МБ ДОУ д/с № 1 «Березка» р.п. Сосьва; 10. Районный культурно-спортивный комплекс р.п. Сосьва; 11. Филиал МБ ДОУ д/с № 4 «Сказка» р.п. Сосьва. | 11 | 30.08.2019 |  |
| 2. | п. Восточный 1. МБДОУ детский сад № 16 «Малышок»; 2. ГБУ СОН СО Социальный приют; 3. МБОУ ДОД ДЮСШ п. Восточный; 4. МКОУ ДОД Детская музыкальная школа; 5. МБОУ СОШ № 1 п. Восточный; 6. Филиал Отрадновского Дома культуры (Предтурский клуб); 7. МБОУ СОШ № 2 п. Восточный; 8. Отрадновский Дом культуры; 9. МБОУ ДОД ДДТ п. Восточный; 10. ГБОУ СПО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания» корпус № 1, № 2 филиал п. Восточный; 11. ГБУ СО «Серовская городская больница» | 11 | 29.08.2019 |  |
| 3. | с. Кошай 1. МБ ДОУ д/с «Малышок» с. Кошай; 2. Кошайский сельский Дом культуры; 3. МБОУ СОШ с. Кошай. | 3 | 31.08.2019 |  |
| 4. | с. Романово 1. МБОУ СОШ с. Романово; 2. МБ ДОУ д/с № 7 «Ивушка» с. Романово; 3. Романовский сельский Дом культуры; 4. ФАП с. Романово | 4 | 31.08.2019 |  |
| 5. | д. Маслова 1. Филиал МОУ СОШ с. Романово в д. Маслова; 2. Масловский сельский Дом культуры | 2 | 31.08.2019 |  |
| 6. | п. Пасынок 1. Филиал МОУ СОШ с. Романово в п. Пасынок; 2. Пасынковский Дом культуры. | 2 | 31.08.2019 |  |

Приложение № 5

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

2019-2020 годов в Сосьвинском городском округе

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _______/_______ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                        (дата составления акта)

Комиссия, образованная______________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с  программой проведения  проверки готовности  к   отопительному периоду от "____" _________________ 20____ г., утвержденной

___________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "____" _____________ 20____ г. по "____" ____________ 20____ г.   в   соответствии     с

Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ______/______ г.г.*

Председатель комиссии:_____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____"__________20____г._________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации потребителя

тепловой энергии, в отношении которого проводилась

проверка готовности к отопительному периоду)

___________________________________________________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 6

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

2019-2020 годов в Сосьвинском городском округе

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ______/______ гг.

Выдан_____________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № ____.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)