УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МБУ «ЭХУ СГО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Назаров

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.

**САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

**ПО ПИТЬЕВОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ в п. ВОСТОЧНЫЙ МБУ « ЭХУ СГО»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок****внедрения** | **Ответственный исполнитель** | **Примечание** |
| **1.** | **Осенне-весеннее комиссионное обследование поясов ЗСО и скважин п. Восточный** | **Ежегодно** | **Начальник участкаЛ.И.Газизова** | **Комиссионно, с утверждением членов комиссии** |
| **2.**  | **Проводить по графиком утвержденным директором предприятия хлорирование систем водоснабжения( водопровод, станция обезжелезивания, колодцы, скважины, автоцистерна)** | **Постоянно** | **Ответственные согласно приказа****№\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_****2019г.** |  |
| **3.** | **В полном объеме передавать информацию в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по свердловской области в городе Серов, Серовском,Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах о наличии аварийных ситуаций или технических нарушений на объектах водоснабжения.** | **Постоянно** | **Согласно приказа №\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.****Начальник участка Л.И.Газизова** |  |
| **4.** | **Территории первого пояса ЗСО всех артезианских скважин спланировать для отвода поверхностного стока за их пределы** | **2020г.** | **Начальник участкаЛ.И.Газизова** |  |
| **5.** | **Провести ремонт ограждений зон санитарной охраны артезианских скважин** | **2020г.** | **Начальник участкаЛ.И.Газизова** |  |
| **6.** | **Забетонировать (произвести подливку) оголовка и устья артезианских скважин** | **2020г.** | **Начальник участкаЛ.И.Газизова** |  |
| **7.** | **Проводить контроль остаточного хлора в питьевой воде перед подачей в распределительную сеть**  | **Постоянно, ежечасно** | **Начальник участка Л.И.Газизова** |  |
| **8.** | **Решение вопроса о приобретении кварцевого песка для заполнения фильтров, бактерицидной установки,компрессора** | **2020г.** | **Директор МБУ** **«ЭХУ СГО»В.В.Назаров** |  |
| **9.** | **Проводить хлорирование объектов водоснабжения после каждой остановки или аварии на трубопроводах централизованного водоснабжения.** | **После каждого ремонта** | **Начальник участкаЛ.И.Газизова** |  |
| **10.** | **Обеспечить прохождение медосмотров работников занятых обслуживанием систем питьевого водоснабжения** | **2 раза в год** | **Директор МБУ** **« ЭХУ СГО» В.В.Назаров** |  |
| **11.** | **Обеспечить прохождение аттестации и гигиенической подготовки работников занятых обслуживанием систем питьевого водоснабжения** | **1 раз в 2 года** | **Директор МБУ** **«ЭХУ СГО» В.В.Назаров** |  |
| **12.** | **Проводить контроль за техническим состоянием водопроводных колодцев централизованной системы водоснабжения** | **Постоянно** | **Начальник участкаЛ.И.Газизова** |  |
| **13.** | **Проводить лабораторный контроль за качеством питьевой воды в системах водоснабжения согласно требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01,СаНПиН 2.1.4.1175-02,ГОСТа 2761-82** | **Постоянно** | **Директор МБУ****«ЭХУСГО» В.В.Назаров****Начальник участка Л.И.Газизова** |  |
| **14.** | **Осуществлять контроль за наличием сертификатов на приобретение материалов и реагентов, санитарно-эпидемиологических заключений на материалы и реагенты, применяемые при эксплуатации систем питьевого водоснабжения** | **Постоянно** | **Начальник участка Л.И.Газизова** |  |
| **15.** | **Обеспечить выполнение режимных мероприятий на территории ЗСО первого пояса согласно проекта ЗСО** | **Постоянно** | **Начальник участка Л.И.Газизова** |  |
| **16.** | **Осуществление лабораторного контроля за состоянием почвы на территории ЗСО (зона санитарного отторжения)** | **По необходимости** |  |  |

Директор

МБУ «ЭХУ СГО»: В.В.Назаров