В соответствии с п. 5 ст.23 Федерального Закона «О водоснабжении водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 администрация Сосьвинского городского округа уведомляет население о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Сосьвинского городского округа в 2021 году:

Водопровод с. Романово, МБУ «ЭХУ СГО»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Кол-во отобранных проб | % неуд. проб | Средняя концентрация | ПДК вещества |
| Бор | 1 | 1(100%) | 3,87 мг/дм3 |  0,5 мг/дм3 |
| Железо | 4 | 2(50%) | 0,414 мг/дм3 | 0,3 мг/дм3 |

Водопровод п. Восточный, МБУ «ЭХУ СГО»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Кол-во отобранных проб | % неуд. проб | Средняя концентрация | ПДК вещества |
| Железо | 15 | 4(26,66%) | 0,418 мг/дм3 | 0,3 мг/дм3 |
| Бор | 1 | 1(100%) | 1,75 мг/дм3 |  0,5 мг/дм3 |
| Марганец | 6 | 1(16,6%) | 0,110 мг/дм3 |  0,1 мг/дм3 |

Водопровод с. Кошай, МБУ «ЭХУ СГО»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Кол-во отобранных проб | % неуд. проб | Средняя концентрация | ПДК вещества |
| Железо | 2 | 1(50%) | 23,5 мг/дм3 | 0,3 мг/дм3 |
| Марганец | 2 | 1(50%) | 0,111 мг/дм3 |  0,1 мг/дм3 |