администрация Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2010    № 653

р.п. Сосьва

Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании Сосьвинский городской округ» на 2011-2012 годы

В целях реализации Федерального Закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении               изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжения Правительства Российской Федерации №1830-р от 01.12.2009 г., Областного закона №117-ОЗ от 25.12.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области», Постановления Правительства Свердловской области №472-ПП от 24.03.2010 г. «О Региональной программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Свердловской области на 2010-2015 годы и целевых установках на период до 2020 года», руководствуясь статьями 30.1, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании  Сосьвинский городской округ» на 2011-2012 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Сосьвинские вести» - «Муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Захваткина А.Н.

Глава администрации

Сосьвинского городского округа                                                             В.В. Лютов

Утверждена

Постановлением администрации

Сосьвинского городского округа

от «_06___»_10__ 2010 г. № 653

Муниципальная целевая программа

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании Сосьвинский городской округ» на 2011-2012 годы

Раздел 1.Паспорт Муниципальной целевой программы

| Наименование муниципальной целевой программы (далее Программа) | Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании Сосьвинский городской округ» на 2011-2012 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Указ Президента Российской Федерации от 04.07.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; 2. Федеральный Закон №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. №1225-ПП «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 4. Областной закон №117-ОЗ от 25.12.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области», 5. Постановление Правительства Свердловской области от 24.03.2010 г. №472-ПП «О Региональной программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Свердловской области на 2010-2015 годы и целевых установках на период до 2020 года». |
| Заказчик Программы | Администрация Сосьвинского городского округа |
| Разработчик Программы | Отдел координации деятельности предприятий ЖКХ и КС администрации Сосьвинского городского округа, Отраслевые (функциональные) органы администрации Сосьвинского городского округа: - «Управление по делам культуры, молодежи и спорта». - «Управление образования». - Муниципальные учреждения здравоохранения «Восточная районная больница» СГО. - Предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства. |
| Цель Программы | Активизация в муниципальном образовании Сосьвинского городского округа практических действий и расширение набора инструментов политики энергосбережения, способных обеспечить повышение энергоэффективности экономики муниципального образования, снижение удельного энергопотребления в бюджетных организациях и жилищно-коммунальном хозяйстве. |
| Основные задачи Программы | - обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий; - сокращение бюджетных расходов на коммунальные услуги с целевой установкой сокращения доли расхода на коммунальные услуги в общих расходах местного бюджета к 2015 году в 1,3 раза, к 2020 году в 1,5 раза по отношению к уровню 2007 года; - снижение удельных показателей потребления топлива, электрической и тепловой энергии при производстве большинства энергоемких видов продукции, работ, услуг, а также в общественных и жилых зданиях Сосьвинского городского округа; - стимулирования энергосбережения в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, на производстве и в быту, повышение административной и экономической ответственности за энергорасточительную деятельность и поведение; - совершенствование и повышение достоверности статистического учета и отчетности по производству и потреблению топлива и энергии, особенно на муниципальном уровне; - концентрация финансовых и временно незанятых трудовых ресурсов на широкомасштабных работах по капитальному и текущему ремонту коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда с целевой установкой снижения удельного потребления тепловой энергии в жилищно-коммунальной сфере к 2015 году в 1,3 раза, а к 2020 году в 1,7 раза. |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения и повышение квалификации кадров. 2. Мероприятия по экономии электрической энергии с целью повышения энергоэффективности в бюджетной сфере, коммунальной инфраструктуре и жилищном фонде. 3. Мероприятия по экономии тепловой энергии и энергоносителей в бюджетной сфере, коммунальной инфраструктуре и жилищном фонде. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы на 2011-2012 годы составляет – 7937,9 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 1716,3 тыс. рублей, средства предприятий - 6044,6 тыс. рублей, инвестиции - 177,0 тыс. рублей. Из них: 1) объем финансирования на 2011 год – 5724,3 тыс. рублей, в том числе: - местный бюджет – 902,6 тыс. рублей; - средства предприятий – 4726,7 тыс. рублей; - инвестиции – 95,0 тыс. рублей. 2) объем финансирования на 2012 год – 2213,6 тыс. рублей, в том числе: - местный бюджет – 813,7 тыс. рублей; - средства предприятий – 1317,9 тыс. рублей; - инвестиции - 82,0 тыс. рублей. |
| Управление реализацией Программы и контроль за ее выполнением | Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляется заслушиванием разработчика Программы: 1) на коллегии администрации Сосьвинского городского округа – 1 раз в полугодие; 2) на заседании Думы Сосьвинского городского округа – 1 раз в полугодие. Управление программой осуществляется заместителем главы администрации Сосьвинского городского округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и ее социально-экономической эффективности | Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов и как следствие уменьшение платежей за энергоресурсы: - электрической энергии – 620,8 тыс. кВт/ч, - тепловой энергии – 5769,3 Гкал на сумму 11382,0 тыс. рублей. |

Раздел 2. Общие положения программы

Муниципальная целевая программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании Сосьвинский городской округ» на 2011-2012 годы является  частью плана по выполнению программы «О региональной программе по  энергосбережению и повышению энергетической эффективности  Свердловской области на 2010-2015 годы и целевых установках на период до 2020 годы», принятой Постановлением Правительства Свердловской области 24 марта 2010 года №472-ПП. Основной целью Программы является снижение удельного энергопотребления в бюджетных организациях и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Глава 1. Характеристика проблем

Необходимость    Муниципальной целевой программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании Сосьвинский городской округ» на 2011-2012 годы обусловлена;

-  значительными затратами бюджета на оплату энергоресурсов потребляемых бюджетными организациями,

- непрерывным ростом цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы,

- ухудшением финансового состояния предприятий ЖКХ, независимо от форм собственности, из-за больших размеров платежей за энергоресурсы,

- физическом и моральном износом сетей и объектов коммунальной инфраструктуры,

- недостаточностью комплекса технических средств по учету и регулированию потребляемых энергоресурсов.

Данная Программа сориентирована на самые важные для Сосьвинского городского округа: жилищный фонд, социальную сферу и муниципальные предприятия. Они расходуют 65% электроэнергии, 68% тепловой энергии и 80% воды, и являются основными потребителями, получающими дотации из бюджета.

Глава 2. Задачи, для комплексного решения которых принимается муниципальная целевая Программа.

Основными целями и задачами настоящей Программы являются:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов,

- сокращение удельных расходов энергоресурсов без ущемления интересов населения, предприятий ЖКХ, бюджетных организаций,

- повышение квалификации лиц, деятельность которых связана с проведением мероприятий по энергосбережению,

- обеспечение контроля за использованием энергоресурсов путем оборудования объектов соответствующими средствами учета потребляемых энергоресурсов,

- снижение финансовой нагрузки на местный бюджет за счет сокращения платежей за топливо, воду, тепловую и электрическую энергию,

- улучшение финансового состояния предприятий  ЖКХ, независимо от форм собственности, за счет снижения платежей за энергоресурсы,

- создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирования проведения энергосберегающей политики производителями и потребителями энергии на основе экономической заинтересованности,

- повышение надежности работы объектов и сетей тепло-, водо- и энергоснабжения.

Глава 3. Способы достижения поставленных задач и                           ожидаемые результаты от выполнения программы

Для достижения поставленных задач  по энергосбережению необходимо выполнить следующие основные мероприятия;

- направить на повышение квалификации в области энергосбережения руководителей, специалистов, работников бюджетных организаций и предприятий ЖКХ,

- обеспечить постоянный контроль за эффективной работой всего энергохозяйства округа,

- установить современные приборы учета тепловой, электрической энергии и воды,

- выполнить наладочные работы на всех тепло-, электросетях, электрооборудовании и системах отопления зданий,

- осуществлять применение новых видов теплоизоляции и жилых зданий,

- вести энергетический надзор, анализ и контроль за реализацией мероприятий по энергосбережению.

Конечной целью выполнения программы энергосбережения являются;

- снижение затрат бюджета на приобретение топливно-энергетических ресурсов,

- улучшение финансового состояния предприятий ЖКХ за счет снижения платежей за энергоресурсы,

- повышение устойчивости и надежности работы энергооборудования предприятий ЖКХ и учреждений бюджетной сферы,

- снижение затрат на выработку энергоресурсов.

Глава 4. Исполнители муниципальной целевой Программы и сроки  ее реализации

Исполнителями Программы являются:

- Отдел координации деятельности предприятий ЖКХ и КС администрации Сосьвинского городского округа,

Отраслевые (функциональные) органы администрации Сосьвинского городского округа:

- «Управление по делам культуры, молодежи и спорта».

- «Управление образования».

-Муниципальные учреждения здравоохранения «Восточная районная больница» СГО.

- Предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно Положения о комиссии по энергосбережению (утверждено постановлением главы администрации Сосьвинского городского округа №499 от13.08.2010года): Комиссия по энергосбережению является постоянно действующим контролирующим, совещательным и консультативным органом при администрации СГО, созданным для координации работы администрации, муниципальных учреждений и предприятий Сосьвинского городского округа по энергосбережению.

Сроки  реализации муниципальной целевой  Программы  2011-2012 годы.

Раздел 3. Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании Сосьвинский городской округ» на 2011-2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Организация исполнитель | Предпо-лагае-мый объем финансирования тыс.руб. | Ожидаемая годовая экономия ТЭР от внедряемого мероприятия | Год выполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в натуральных единицах | тыс.руб |  |  |
|  |  |  |  | тыс. кВт/ч | Гкал |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Глава I. Организационные мероприятия |
| 1. | Согласование и корректировка энергетических паспортов бюджетных организаций: |
| 1.1. | Администрация округа - 8 зданий (г. Серов, р.п. Сосьва – по 2 зд.; д. Маслова, с. Романово, с. Кошай, п. Восточный - по 1 зд.) | Отдел ЖКХ и КС администрации | 20,0 | - | - | - | 2011 | Местный бюджет (Теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 40,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 1.2. | Учреждения образования – 44 зданий (По 1 зданию: школы - №2 п. Восточный, с. Кошай, филиал МОУ СОШ с. Романово в д. Маслова; д/сады - №4 Сказка, №6 п. Сосьва; №7 «Ивушка» с. Романово; №16 «Малышок» п. Восточный; ДДТ п. Восточный. По 2 здания: школы - №5 п. Сосьва; №1 п. Восточный; филиал МОУ СОШ с. Романово в п. Пасынок; ДДТ п. Сосьва; ДЮСШ п. Восточный. По 3 здания: школа с. Романово; д/сады - №2 «Ручеек», №3 «Василек» п. Сосьва; «Малышок» с. Кошай. По 4 здания: школа №1 п. Сосьва. По 5 зданий: школа №4 п. Сосьва; д/с №1 «Березка» п. Сосьва.) | Управление образования | 50,0 | - | - | - | 2011 | Местный бюджет (Теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 50,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 1.3. | Учреждения культуры и спорта – 9 зданий (по 1 зданию: Масловский СДК, Пасынковский ДК, Романовский СДК, детская библиотека р.п. Сосьва, районный КСК р.п. Сосьва, Кошайский СДК, Отрадновский ДК, Предтурский клуб, Романовская библиотека) | Управление по делам культуры, молодежи и спорта | 30,0 | - | - | - | 2011 | Местный бюджет (Теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 30,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 1.4. | Учреждения здравоохранения – 10 зданий: (Восточная больница, Сосьвинская больница – по 3 зд.; ФАП с. Романово, ФАП д. Маслова, ФАП п. Пасынок, ФАП с. Кошай – по 1 зд.) | МУЗ «Восточная районная больница» | 30,0 | - | - | - | 2011 | Местный бюджет (Теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 30,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 2. | Согласование и корректировка энергетических паспортов котельных и объектов водоснабжения |
| 2.1. | УК «Уральский строительный сервис» - 3 котельные (р.п. Сосьва – 3 котельные) | УК «Уральский строительный сервис» (по согласованию) | 15,0 | - | - | - | 2011 | Ср-ва предпр. |
|  |  |  | 20,5 | - | - | - | 2012 |  |
| 2.2. | УО «Жилкомсервис» - 2 котельные (1 котельная - с. Романово, 1 котельная – с. Кошай) | УО «Жилкомсервис» (по согласованию) | 10,0 | - | - | - | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | 20,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 2.3. | МУП «Восточное ЖКХ» 4 котельные | МУП «Восточное ЖКХ» | 10,0 | - | - | - | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | 20,0 | - | - | - | 2012 | Ср-ва предпр |
| 2.4. | ООО «Исток» водозабор р.п. Сосьва | ООО «Исток» (по согласованию) | 15,0 | - | - | - | 2011 | Ср-ва предпр. |
| 3. | Разработка и согласование энергетического паспорта Сосьвинского городского округа | Отдел ЖКХ и КС администрации | 150,0 | - | - | - | 2012 | Местный бюджет (Теку-щее содержание учреждений) |
| 4. | Сертификационная подготовка специалистов по энергосбережению: |
| 4.1. | Администрация округа – 3 чел. | Отдел ЖКХ и КС администрации | 7,0 | - | - | - | 2011 | Местный бюджет (Теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 17,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 4.1.1. | Управление образования – 3 чел. | Управление образования | 7,0 | - | - | - | 2011 | Местный бюджет (Теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 7,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 4.1.2. | Управление по делам культуры и спорта – 2 чел. | Управление по делам культуры, молодежи и спорта | 7,0 | - | - | - | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 17,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 4.2. | МУЗ «Восточная районная больница» - 2 чел. | МУЗ «ВРБ» | 7,0 | - | - | - | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 7,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 4.3. | МУП «Восточное ЖКХ» - 2 чел. | МУП «Восточное ЖКХ» | 7,0 | - | - | - | 2011 | Ср-ва предпр. |
|  |  |  | 7,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 4.4. | УК «Уральский строительный сервис» - 2 чел. | УК «Уральский строительный сервис» (по согласованию) | 7,0 | - | - | - | 2011 | Ср-ва предпр. |
| 4.5. | УК «Жилкомсервис» - 2 чел. | УО «Жилкомсервис» (по согласованию) | 7,0 | - | - | - | 2011 | Ср-ва предпр. |
|  |  |  | 7,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 4.6. | ООО «Исток» - 2 чел. | ООО «Исток» (по согласованию) | 7,0 | - | - | - | 2011 | Ср-ва предпр. |
|  |  |  | 7,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 5. | Повышение квалификации руководящих работников и специалистов – ответственных за электро-, теплохозяйство и охрану труда |
| 5.1. | Администрация округа – 2 чел. | Отдел ЖКХ и КС администрации | 15,0 | - | - | - | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 15,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 5.2. | Управление образования – 2 чел., | Управление образование | 15,0 | - | - | - | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 15,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 5.3. | Управление культуры – 2 чел. | Управление по делам культуры, молодежи и спорта | 15,0 | - | - | - | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 15,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 5.4. | МУЗ «Восточная районная больница» - 2 чел. | МУЗ «ВРБ» | 15,0 | - | - | - | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 15,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 5.5. | МУП «Восточное ЖКХ» - 4 чел. | МУП «Восточное ЖКХ» | 30,0 | - | - | - | 2011 | Ср-ва предпр. |
|  |  |  | 30,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 5.6. | УК «Уральский строительный сервис»-2 чел. | УК «Уральский строительный сервис» (по согласованию) | 15,0 | - | - | - | 2011 | Ср-ва предпр. |
|  |  |  | 15,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 5.7. | УО «Жилкомсервис» - 2 чел. | УО «Жилкомсервис» (по согласованию) | 15,0 | - | - | - | 2011 | Ср-ва предпр. |
|  |  |  | 15,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 5.8. | ООО «Исток» - 2 чел. | ООО «Исток» (по согласованию) | 15,0 | - | - | - | 2011 | Ср-ва предпр. |
|  |  |  | 15,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 6. | Обучение рабочего персонала котельных |
| 6.1. | МУП «Восточное ЖКХ» - 2 чел. | МУП «Восточное ЖКХ» | 10,0 | - | - | - | 2011 | Ср-ва предпр. |
|  |  |  | 15,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 6.2. | УК «Уральский строительный сервис» - 10 чел. | УК «Уральский строительный сервис» (по согласованию) | 15,0 | - | - | - | 2011 | Ср-ва предпр. |
|  |  |  | 30,0 | - | - | - | 2012 |  |
| 6.3. | УО «Жилкомсервис» - 5 чел. | УО «Жилкомсервис» (по согласованию) | 15,0 | - | - | - | 2011 | Ср-ва предпр. |
|  |  |  | 20,0 | - | - | - | 2012 |  |
|  | Всего по Главе 1, в том числе: - местный бюджет - средства предприятий | 626,0 414,5 | - | - | - | - |  |
| Глава II. Мероприятия по экономии электрической энергии |
| 1. | Замена ламп накаливания завышенной мощности на лампы меньшей мощности с целью обеспечения пожаробезопасной их эксплуатации и нормальной освещённости в бюджетных учреждениях. С 2011 г. вводится запрет на приобретение ламп накаливания мощностью 100 Вт и более. С 2012 г. предусматривается запрет на приобретение ламп накаливания мощностью 75 Вт и более. Замена простых ламп накаливания на компактные люминисцентные энергосберегающие лампы (60-100 Вт. на 13-25 Вт., 150 – 500 Вт на 40 – 25 Вт) в помещениях, где продолжительное время используется электрическое освещение |
| 1.1. | Администрация округа – 20 шт. ламп в г. Серове, 40 шт. ламп в р.п. Сосьва (в п. Сосьва 4 здания, в г. Серове 1 здание) | Отдел ЖКХ и КС администрации | 5,7 | 5,2 | - | 21,0 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 6,5 | 5,1 | - | 26,8 | 2012 |  |
| 1.2. | Учреждения образования – 550 ламп (на 23 образовательных учреждений) | Управление образования | 31,0 | 29,0 | - | 116,0 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 35,0 | 31,0 | - | 124,0 | 2012 | инвестиции |
| 1.3. | Учреждения культуры-170 ламп (на 9 зданий) | Управление по делам культуры, молодежи и спорта | 9,2 | 8,8 | - | 35,5 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 12,0 | 9,8 | - | 39,1 | 2012 | Инвестиции |
| 1.4. | Учреждения здравоохранения – 150 ламп (на 8 зданий) | МУЗ «ВРБ» | 8,5 | 8,0 | - | 33,5 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 9,5 | 9,0 | - | 35,5 | 2012 | Инвестиции |
| 1.5. | МУП «Восточное ЖКХ» -57 ламп | МУП «Восточное ЖКХ» | 3,2 | 3,0 | - | 12,5 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | 3,2 | 3,0 | - | 12,5 | 2012 |  |
| 2. | Замена недогруженных электроприводов на электроприводы меньшей мощности |
| 2.1. | Учреждения образования В котельной школы № 1 р.п. Сосьва замена двигателя насоса – 7,5 кВт на 4,5 кВт | Управление образования | 37,5 | 22,3 | - | 67,3 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | - | 25,3 | - | 77,0 | 2012 |  |
| 2.2. | МУП «Восточное ЖКХ»: -замена двигателя водозаборного насоса насосной станции 1-го подъёма – 110 кВт на 90 кВт | МУП «Восточное ЖКХ» | 100,0 | 41,0 | - | 160,6 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | - | 50,0 | - | 210,6 | 2012 |  |
| 2.3. | Замена двигателя сетевого насоса мощностью18кВт на 5,5кВт | УК «Уральский строительный сервис» (по согласованию) | 51,0 | 38,5 | - | 154,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | - | 39,5 | - | 167,0 | 2012 |  |
| 2.4. | Замен двигателя сетевого насоса-30 кВт на18 кВт | УО «Жилкомсервис» (по согласованию) | 60,0 | 45,5 | - | 180,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | - | 47,5 | - | 187,0 | 2012 |  |
| 3. | Модернизация освещения подъездов многоквартирных домов (Модернизация внутриподъездной осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников и установки датчиков движения, всего-57домов) |
| 3.1. | МУП «Восточное ЖКХ» -23 дома | МУП «Восточное ЖКХ» | 15,0 | 9,5 | - | 38,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
| 3.2. | УК «Уральский строительный сервис» -29 домов | УК «Уральский строительный сервис» (по согласованию) | 20,0 | 11,5 | - | 46,0 | 2012 | Ср-ва предпр |
| 3.3. | УО «Жилкомсервис»-5 домов | УО «Жилкомсервис» (по согласованию) | 4,0 | 2,0 | - | 8,0 | 2012 | Ср-ва предпр |
| 4. | Модернизация уличного освещения (перевод на централизованное включение и выключение в двойном режиме работы – вечернем и ночном. Применение фотореле, реле времени, замена светильников большой мощности на энергосберегающие светодиодные) |
|  | -р.п. Сосьва | Отдел ЖКХ и КС администрации | 20,5 | 10,2 | - | 49,0 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 20,0 | 12,5 | - | 62,5 | 2012 |  |
|  | -п. Восточный | -//-//- | 15,0 | 9,7 | - | 41,0 | 2011 | -//-//- |
|  |  |  | 15,0 | 15,5 | - | 65,0 | 2012 |  |
|  | -п. Пасынок, с. Кошай, с. Романово, д. Маслова | -//-//- | 10,0 | 10,1 | - | 41,0 | 2011 | -//-//- |
|  |  |  | 15,0 | 12,5 | - | 50,5 | 2012 |  |
| 5. | Метрологическая поверка расчётных приборов учёта электроэнергии. Замена электросчётчиков устаревшей конструкции кл. 2,5 на современные кл. 1,0, 0,5) Приобретение и установка многотарифных счетчиков электрической энергии. |
| 5.1. | Администрация округа -13 шт. | -//-//- | 20,0 | 6,2 | - | 25,0 | 2011 | -//-//- |
|  |  |  | 16,0 | 9,3 | - | 37,0 | 2012 |  |
| 5.2. | Учреждения образования – 26 шт. | Управление образования | 30,0 | 12,5 | - | 50,0 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 16,0 | 14,0 | - | 56,0 | 2012 |  |
| 5.3. | Учреждения культуры – 4 шт. | Управление по делам культуры, молодежи и спорта | 8,0 | 2,5 | - | 10,0 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 4,0 | 3.3 | - | 13,0 | 2012 |  |
| 5.4. | МУП «Восточное ЖКХ» - 15 шт. | МУП «Восточное ЖКХ» | 40,0 | 11,2 | - | 45,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | 10,0 | 14,0 | - | 55,0 | 2012 |  |
| 5.5 | Учреждения здравоохранения - 2 шт. | МУЗ «ВРБ» | 16,0 | 2,0 | - | 8,0 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | - | 2,4 | - | 8,1 | 2012 |  |
| 5.6 | ООО «Исток» - 2 шт. | ООО «Исток» (по согласованию) | 8,0 | 4,0 | - | 16,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | - | 4,0 | - | 16,0 | 2012 |  |
| 5.7 | УО «Жилкомсервис» - 4 шт. | УО «Жилкомсервис» (по согласованию) | 12,0 | 3,8 | - | 15,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | - | 6,2 | - | 25,0 | 2012 |  |
| 5.8 | УК «Уральский строительный сервис» - 4 шт. | УК «Уральский строительный сервис» (по согласованию) | 12,0 | 3,7 | - | 15,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | - | 6,7 | - | 27,0 | 2012 |  |
|  | Всего по Главе II., в том числе:- местный бюджет - средства предприятий - инвестиции | 303,9 338,4 56,5 | 226,4 344,6 49,8 | - - - | 893,2 1390,2 198,6 |  |  |
| Глава III. Мероприятия по экономии тепловой энергии и энергоносителей |
| 1. | Выполнить гидравлический расчет тепловых сетей: -установка регулировочных шайб согласно гидравлического расчета -устранение утечек теплоносителя на всех сетях теплоснабжения (замена и ремонт запорной аппаратуры котельная в м/районе «Чекистский») | МУП «Восточное ЖКХ | 109,0 | - | 44.0 | 57,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | - | - | 98,7 | 130,0 | 2012 |  |
|  |  | УК «Уральский строительный сервис» (по согласованию) | 104,0 | - | 47,0 | 50,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | - | - | 87,2 | 111,0 | 2012 |  |
| 2. | Реконструкция системы теплоснабжения с заменой ветхих устаревшей конструкции тепловых сетей и теплопотребляющих установок на современные в кол-ве 143 м/п (м/район «Чекистский»). | УК «Уральский строительный сервис» (по согласованию) | 201,0 | - | 85,0 | 109,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | - | - | 237,6 | 309,0 | 2012 |  |
|  | Реконструкция системы отопления с заменой ветхих конструкций тепловых сетей в кол-ве 165 м/п котельная «Заводская» |  | 230,0 | - | 180,0 | 121,0 | 2011 |  |
|  |  |  | - | - | 176,7 | 235,0 | 2012 |  |
| 3. | Реконструкция системы теплоснабжения с заменой ветхих конструкций тепловых сетей в кол-ве 183 м/п | МУП «Восточное ЖКХ» | 251,0 | - | 130,0 | 173,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | - | - | 198,7 | 259,0 | 2012 |  |
| 4. | Реконструкция системы водоснабжения с заменой ветхого участка водопровода п/водоснабжения в кол-ве 100 м/п | ООО «Исток» (по согласованию) | 57,0 | - | 27,0 | 35,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | - | - | 42,0 | 55,0 | 2012 |  |
| 5. | Улучшение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий (утепление), восстановление и улучшение качества тепловой изоляции тепловых сетей, проведение наладочных работ на системах теплоснабжения. Утепление потолков подъездных дверей многоквартирных домов |
| 5.1. | Администрация округа – 8 зданий | Отдел ЖКХ и КС администрации | 15,0 | - | 10,1 | 13,5 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 51,0 | - | 45,4 | 59,0 | 2012 |  |
| 5.2. | Учреждения культуры – 8 структурных подразделений | Управление по делам культуры, молодежи и спорта | 25,0 | - | 21,5 | 28,0 | 2011 | Инвестиции |
|  |  |  | 35,0 | - | 45,1 | 58,0 | 2012 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
| 5.3. | Учреждения здравоохранения – 6 структурных подразделений | МУЗ «ВРБ» | 27,0 | - | 24,4 | 31,0 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 25,5 | - | 21,1 | 28,0 | 2012 | Инвестиции |
| 5.4 | Учреждения образования – 20 структурных подразделений | Управление образования | 70,0 | - | 59,0 | 74,0 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 85,0 | - | 71,0 | 93,0 | 2012 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
| 5.5. | МУП «Восточное ЖКХ»-270 м/п тепловых сетей | МУП «Восточное ЖКХ» | 150,0 | - | 100,9 | 133,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | 200,0 | - | 225,0 | 291,3 | 2012 |  |
|  | УО «Жилкомсервис» - 41 м/п тепловых сетей | УО «Жилкомсервис» (по согласованию) | 21,3 | - | 20,0 | 26,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | 30,0 | - | 25,0 | 50,6 | 2012 |  |
|  | УК «Уральский строительный сервис» - 420 м/п тепловых сетей | УК «Уральский строительный сервис» (по согласованию) | 286,2 | - | 156,5 | 203,0 | 2011 | Ср-ва предпр. |
|  |  |  | 286,2 | - | 310,0 | 403,0 | 2012 |  |
| 6. | Ликвидация сверхнормативных утечек, без целевого расходования и хищений питьевой и сетевой воды: |
| 6.1. | Администрация округа -4 здания | Отдел ЖКХ и КС администрации | 9,5 | - | 12.0 | 16,5 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 9,5 | - | 30,5 | 38,5 | 2012 |  |
| 6.2. | Учреждения образования - 15 зданий | Управление образования | 83,5 | - | 70,5 | 92,0 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 83,5 | - | 123,8 | 162,0 | 2012 |  |
| 6.3. | Учреждения культуры – 4 структурных подразделений | Управление по делам культуры, молодежи и спорта | 28,4 | - | 30,5 | 39,3 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 28,4 | - | 53,8 | 69,3 | 2012 |  |
| 6.4. | Учреждения здравоохранения – 4 структурных подразделений | МУЗ «ВРБ» | 20,8 | - | 36,8 | 49,0 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | 20,8 | - | 46,0 | 59,5 | 2012 |  |
| 6.5. | МУП «Восточное ЖКХ» | МУП «Восточное ЖКХ» | 160,5 | - | 128,0 | 166,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | 160,5 | - | 230,0 | 265,5 | 2012 |  |
| 6.6. | УО «Жилкомсервис» | УО «Жилкомсервис» (по согласованию) | 43,5 | - | 41,0 | 52,5 | 2011 | Ср-ва предпр. |
|  |  |  | 43,5 | - | 64,0 | 82,5 | 2012 |  |
| 6.7. | УК «Уральский строительный сервис» | УК «Уральский строительный сервис» (по согласованию) | 189,0 | - | 148,4 | 193,0 | 2011 | Ср-ва предпр. |
|  |  |  | 189,0 | - | 217,6 | 283,0 | 2012 |  |
| 6.8. | ООО «Исток» | ООО «Исток» (по согласованию) | 30,0 | - | 46,5 | 61,5 | 2011 | Ср-ва предпр. |
|  |  |  | 30,0 | - | 78,5 | 101,5 | 2012 |  |
| 7. | Установка узлов учёта тепловой энергии: |
| 7.1. | Учреждения образования: 9 шт. | Управление образования | 84,0 | - | 27,0 | 35,0 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | - | - | 61,0 | 80,0 | 2012 |  |
| 7.2. | Учреждения здрвоохранения: - Восточная больница – 1 шт. - Сосьвинская больница – 1шт. | МУЗ «ВРБ» | 44,0 | - | 11,5 | 15,0 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | - | - | 35,0 | 45,0 | 2012 |  |
| 7.3 | Учреждения культуры: 5 зданий | Управление по делам культуры, молодежи и спорта | 44,0 | - | 15,0 | 20,0 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | - | - | 35,0 | 45,0 | 2012 |  |
| 7.4 | Жилой сектор (многоквартирные дома) р.п. Сосьва – 35 шт. | УК «Уральский строительный сервис» (по согласованию) | 670,0 | - | 92,0 | 120,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | 100,0 | - | 538,0 | 700,0 | 2012 |  |
| 7.5 | Жилой сектор (многоквартирные дома) с. Кошай – 5 шт. | УО «Жилкомсервис» | 144,0 | - | 53,0 | 70,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | 20 | - | 115,0 | 154,0 | 2012 |  |
| 7.6 | Жилой сектор (многоквартирные дома) п. Восточный – 43 шт. | МУП «Восточное ЖКХ» | 946,0 | - | 391,0 | 509,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | - | - | 484,0 | 630,0 | 2012 |  |
| 7.7 | Административные здания – 7 шт. | Отдел ЖКХ и КС администрации | 54,0 | - | 24,0 | 31,0 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | - | - | 41,0 | 54,0 | 2012 |  |
| 8. | Разработка, внедрение и установка приборов учета холодной воды: |
| 8.1. | -Водозаборные сооружения (п. Восточный) - 2шт. | МУП «Восточное ЖКХ» | 40,0 | - | 800 | 36,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | - | - | 2200 | 99,0 | 2012 |  |
| 8.2. | - Котельные (п. Восточный) – 4 шт. | МУП «Восточное ЖКХ» | 40,0 | - | 822 | 37,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | - | - | 1111 | 50,0 | 2012 |  |
| 8.3. | - Жилой сектор (многоквартирные дома) п. Восточный – 43 шт. | МУП «Восточное ЖКХ» | 300,0 | - | 3222 | 145,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | - | - | 7778 | 350,0 | 2012 |  |
| 8.4. | - Школы, детские сады – 8 шт. | Управление образования | 28,0 | - | 778 | 35,0 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | - | - | 1000 | 45,0 | 2012 |  |
| 8.5. | - Восточная больница – 1 шт. | МУЗ «ВРБ» | 7,0 | - | 89 | 4,0 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | - | - | 333 | 15,0 | 2012 |  |
| 8.6. | - Сосьвинская больница-1шт. | МУЗ «ВРБ» | 7,0 | - | 111 | 5,0 | 2011 | Местный бюджет (теку-щее содержание учреждений) |
|  |  |  | - | - | 311 | 14,0 | 2012 |  |
| 8.7. | - Водозаборные сооружения и скважина (п. Сосьва)- 4 шт. | ООО «Исток» (по согласованию) | 44,0 | - | 1222 | 55,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | - | - | 1444 | 65,0 | 2012 |  |
| 8.8. | - Жилой сектор (многоквартирные дома) п. Сосьва – 17 шт. | ООО «Исток» (по согласованию) | 119,0 | - | 1333 | 60,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | - | - | 4711 | 212,0 | 2012 |  |
| 8.9. | - Котельные (п. Сосьва) – 3 шт. | УК «Уральский строительный сервис» (по согласованию) | 32,0 | - | 600 | 27,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | - | - | 1222 | 55,0 | 2012 |  |
| 8.10. | Административные здания – 6 шт. | ООО «Исток» (по согласованию) | 21,0 | - | 422 | 19,0 | 2011 | Текущее содержание учреждений |
|  |  |  | - | - | 778 | 35,0 | 2012 |  |
| 8.11. | - УО «Жилкомсервис» - 3 шт. (котельная, водоканал) с. Кошай, с. Романово. | УО «Жилкомсервис» (по согласованию) | 30,0 | - | 600 | 27,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | - | - | 1000 | 45,0 | 2012 |  |
| 8.12. | - Жилой сектор (многоквартирные дома) с. Кошай – 5 шт. | УО «Жилкомсервис» (по согласованию) | 35,0 | - | 756 | 34,0 | 2011 | Ср-ва предпр |
|  |  |  | - | - | 1244 | 56,0 | 2012 |  |
|  | Всего по Главе III., в том числе: - местный бюджет - средства предприятий - инвестиции | 786,4 5291,7 120,5 | - - - | 849,4 4818,3 101,6 | 1277,6 7492,4 130,0 | - | - |
|  | Итого по программе, в том числе: | 7937,9 | 620,8 | 5769,3 | 11382,0 | - | - |
|  | местный бюджет (текущее содержание) | 1716,3 | 226,4 | 849,4 | 2170,8 | - | - |
|  | средства предприятий | 6044,6 | 344,6 | 4818,3 | 8882,6 | - | - |
|  | инвестиции | 177,0 | 49,8 | 101,6 | 328,6 | - | - |
|  | 2011 год | 5724,3 | 286,7 | 2032,6 | 4140,7 | - | - |
|  | местный бюджет (текущее содержание) | 902,6 | 126,5 | 261,8 | 902,6 | - | - |
|  | средства предприятий | 4726,7 | 160,2 | 1690,3 | 3136,1 | - | - |
|  | инвестиции | 95,0 | 0 | 80,5 | 102,0 | - | - |
|  | 2012 год | 2213,6 | 334,1 | 3736,7 | 7241,3 | - | - |
|  | местный бюджет (текущее содержание) | 813,7 | 99,9 | 587,6 | 1268,2 | - | - |
|  | средства предприятий | 1317,9 | 184,4 | 3128,0 | 5746,5 | - | - |
|  | инвестиции | 82,0 | 49,8 | 21,1 | 226,6 | - | - |