Приложение № 1

 к постановлению администрации

 Сосьвинского городского округа

 от 02.06.2020 года № 312

**ПЛАН**

**подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Сосьвинского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Виды работ** | **Мероприятия**  | **Срок исполнения** | **Предполагаемый источник финансирования** | **Ответственный****Ф.И.О.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **п. Восточный** |
| **1.** | **Ремонт, ревизия котельных** |
| 1.1. | **Котельная № 1** | 1. Чистка, промывка котлов, проведение Г.И. согласно ПТЭТЭ | По окончанииотопительного периода | Собственные средства | Генеральный Директор ООО «Уралстройсервис» Загайнов А.В. |
| 2. Осмотр деталей и сборочных единиц крепления дымовой трубы, регулировка вантовых оттяжек. | По окончании отопительного периода | Собственные средства |
| 3. Ревизия запорной арматуры, предохранительных и обратных клапанов. | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 4. Ремонт запорной арматуры, обратных и предохранительных клапанов | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 5. Сезонное обслуживание сетевых насосов | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 6. Сезонное обслуживание подпиточных насосов  | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 7. Сезонное обслуживание дымососов, ремонт | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 8. Профилактический ремонт электрооборудования с выборочной заменой комплектующих единиц | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 9. Монтаж электрощитов | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 10. Косметический ремонт, покраска оборудования и трубопроводов Подливка, (железнение) плит пола перед загрузочной части котла | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 1.2. | Котельная № 2  | 1. Чистка, промывка котлов, проведение Г.И.согласно ПТЭТЭ. | По окончанииотопительного периода | Собственные средства | Генеральный Директор ООО «Уралстройсервис» Загайнов А.В. |
| 2. Осмотр деталей и сборочных единиц крепления дымовой трубы, регулировка вантовых оттяжек. | По окончании отопительного периода | Собственные средства |
| 3. Ревизия запорной арматуры, предохранительных и обратных клапанов. | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 4. Ремонт запорной арматуры, обратных и предохранительных клапанов | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 5. Сезонное обслуживание сетевых насосов | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 6. Сезонное обслуживание подпиточных насосов  | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 7. Сезонное обслуживание дымососов | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 8. Профилактический ремонт электрооборудования с выборочной заменой комплектующих единиц | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 9. Косметический ремонт, покраска оборудования и трубопроводов Подливка, (железнение) плит пола перед загрузочной части котла | Июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 10. Ремонт транспортных тележек, с выборочной заменой элементов металлоконструкций монорельса топливоподачи.  | Июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 1.3.1.4. | Котельная № 3  | 1. Чистка, промывка котлов, проведение Г.И. согласно ПТЭТЭ | По окончанииотопительного периода | Собственные средства |
| 2. Осмотр деталей и сборочных единиц крепления дымовой трубы, регулировка вантовых оттяжек. | По окончании отопительного периода | Собственные средства |
| 3. Ревизия запорной арматуры, предохранительных и обратных клапанов. | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 4. Ремонт запорной арматуры, обратных и предохранительных клапанов | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 5. Сезонное обслуживание сетевых насосов | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 6. Сезонное обслуживание подпиточных насосов  | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 7. Сезонное обслуживание дымососов | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 8. Профилактический ремонт электрооборудования с выборочной заменой комплектующих единиц | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 9. Косметический ремонт, покраска оборудования и трубопроводов Подливка, (железнение) плит пола перед загрузочной части котла | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 10. Ремонт транспортных тележек, с выборочной заменой элементов металлоконструкций монорельса топливоподачи.  | Июнь – август 2020 | Собственные средства |
| Котельная № 4 | 1.Чистка, промывка котлов, проведение Г.И.согласно ПТЭТЭ, ремонт котла | По окончанииотопительного периода | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В. |
| 2. Ревизия запорной арматуры, обратных и предохранительных клапанов | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 3. Ревизия сетевых насосовКМ 100-65-200 (2шт)  | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 5. Ревизия подпиточного насоса КМ 65-50-125 , замена подпиточного насоса КМ 65-50-125 | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 6. Ревизия дутьевых вентиляторов ВЦ 14-46-3,15 2шт.  | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| **2.** | **Ремонт, ревизия тепловых сетей** |
| 2.1. | **Теплотрасса котельной №1 п. Восточный** | 1. Ревизия и ремонт запорной арматуры | Июнь – август 2020  | Собственные средства | Генеральный Директор ООО «Уралстройсервис» Загайнов А.В. |
| 2. Частичная замена утеплителя и наружного слоя теплотрасс | Июнь – август 2020  | Собственные средства |
| 2.2. | **Теплотрасса котельной №2 п. Восточный** |  Ревизия запорной арматуры | Июнь – август 2020  | Собственные средства | Генеральный Директор ООО «Уралстройсервис» Загайнов А.В. |
| 2.3. | **Теплотрасса котельной №3 п. Восточный** | Ревизия запорной арматуры | Июнь – август 2020  | Собственные средства | Генеральный Директор ООО «Уралстройсервис» Загайнов А.В. |
|  2.4. | **Теплотрасса котельной №4 п. Восточный** | 1.Ревизия запорной арматуры ул. Луначарского д.66, 68,75, ремонт распределительного узла на тепловой сети | июнь – август 2020 | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В. |
| **3.**  | **Топливо** |
| 3.1. | **Котельная №1** | Формирование 100 -дневного запаса дров - 720 м3 | до 15.09.2020 | Собственные средства | Генеральный Директор ООО «Уралстройсервис» Загайнов А.В. |
| 3.2. | **Котельная №2** | Формирование 100 -дневного запаса дров - 2700 м3 | до 15.09.2020 | Собственные средства |
| 3.3. | **Котельная №3** | Формирование 100 -дневного запаса дров - 2700 м3 | до 15.09.2020 | Собственные средства |
| 3.4. | **Котельная №4** | Формирование 100 -дневного запаса дров - 720 м3 | до 15.09.2020 | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В. |
| **п.г.т. Сосьва** |
| **1.** | **Ремонт, ревизия котельных** |
| 1.1. | Котельная «Чекистская» | 1. Чистка, промывка котлов, проведение Г.И.согласно ПТЭТЭ. | По окончаниюотопительного периода | Собственные средства | Генеральный Директор ООО «Уралстройсервис» Загайнов А.В. |
| 2. Ремонт транспортера (замена редуктора) | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 3. Осмотр деталей и сборочных единиц крепления дымовой трубы, регулировка вантовых оттяжек. | По окончании отопительного периода | Собственные средства |
| 4. Ревизия запорной арматуры, предохранительных и обратных клапанов. | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 5. Ремонт запорной арматуры, обратных и предохранительных клапанов | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 6. Сезонное обслуживание сетевых насосов | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 7. Сезонное обслуживание подпиточных насосов  | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 8. Сезонное обслуживание дымососов | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 9. Профилактический ремонт электрооборудования с выборочной заменой комплектующих единиц | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 1.2. | Котельная «Заводская» | 1. Чистка, промывка котлов, проведение Г.И.согласно ПТЭТЭ. | По окончаниюотопительного периода | Собственные средства | Генеральный Директор ООО «Уралстройсервис» Загайнов А.В. |
| 2. Осмотр деталей и сборочных единиц крепления дымовой трубы, регулировка вантовых оттяжек. | По окончании отопительного периода | Собственные средства |
| 3. Ревизия запорной арматуры, предохранительных и обратных клапанов. | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 4. Ремонт запорной арматуры, обратных и предохранительных клапанов | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 5. Сезонное обслуживание сетевых насосов | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 6. Сезонное обслуживание подпиточных насосов  | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 7. Сезонное обслуживание дымососов | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 8. Профилактический ремонт электрооборудования с выборочной заменой комплектующих единиц | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 1.3. | Котельная "Центральная" | 1. Чистка, промывка котлов, проведение Г.И.согласно ПТЭТЭ. | По окончаниюотопительного периода | Собственные средства | Генеральный Директор ООО «Уралстройсервис» Загайнов А.В. |
| 2. Осмотр деталей и сборочных единиц крепления дымовой трубы, регулировка вантовых оттяжек. | По окончании отопительного периода | Собственные средства |
| 3. Ревизия запорной арматуры, предохранительных и обратных клапанов. | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 4. Ремонт запорной арматуры, обратных и предохранительных клапанов | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 5. Сезонное обслуживание сетевых насосов | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 6. Сезонное обслуживание подпиточных насосов  | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 7. Сезонное обслуживание дымососов | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 8. Профилактический ремонт электрооборудования с выборочной заменой комплектующих единиц | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| **2.** | **Ремонт, ревизия тепловых сетей** |
| 2.1. | **Теплотрасса котельной «Заводская»** | 1. Ревизия и ремонт запорной арматуры, капитальный ремонт тепловой сети | июнь – август 2020 | Собственные средства | Генеральный Директор ООО «Уралстройсервис» Загайнов А.В. |
| 2.2. | **Теплотрасса котельной «Центральная»** | 1. Ревизия и ремонт запорной арматуры | июнь – август 2020 | Собственные средства | Генеральный Директор ООО «Уралстройсервис» Загайнов А.В.  |
| 2. Частичная замена утеплителя и наружного слоя теплотрасс | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 2.3. | **Теплотрасса котельной «Чекистская»** | 1. Ревизия и ремонт запорной арматуры | июнь – август 2020 | Собственные средства | Генеральный Директор ООО «Уралстройсервис» Загайнов А.В. |
| 2. Частичная замена утеплителя и наружного слоя теплотрасс | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| **3.** | **Топливо** |
| 3.1. | **Котельная «Чекистская»** | Твердое топливо (дрова, опил, стружка, щепа) – 4213 м3 | июнь – август 2020 | Собственные средства | Генеральный Директор ООО «Уралстройсервис» Загайнов А.В. |
| 3.2. | **Котельная «Заводская»** | Твердое топливо (дрова) – 3130 м3 | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 3.3. | **Котельная "Центральная"** | Твердое топливо (дрова) – 1310 м3 | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| **с. Кошай** |
| **1.** | **Ремонт, ревизия котельных** |
| 1.1. | **Котельная с. Кошай**  | 1. Чистка, промывка котлов, проведение Г.И.согласно ПТЭТЭ. | По окончаниюотопительного периода | Собственные средства | Генеральный Директор ООО «Уралстройсервис» Загайнов А.В. |
| 2. Осмотр деталей и сборочных единиц крепления дымовой трубы, регулировка вантовых оттяжек. | По окончании отопительного периода | Собственные средства |
| 3. Ревизия запорной арматуры, предохранительных и обратных клапанов. | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 4. Ремонт запорной арматуры, обратных и предохранительных клапанов | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 5. Сезонное обслуживание сетевых насосов | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 6. Сезонное обслуживание подпиточных насосов  | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 7. Сезонное обслуживание дымососов | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 8. Профилактический ремонт электрооборудования с выборочной заменой комплектующих единиц | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| **2.** | **Подготовка теплосетей** |
|  |  | 1. Ревизия и ремонт запорной арматуры | июнь – август 2020 | Собственные средства | Генеральный Директор ООО «Уралстройсервис» Загайнов А.В. |
| 2. Частичная замена утеплителя и наружного слоя теплотрасс, текущий ремонт теплотрассы | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| **3.** | **Топливо** |
| 3.1. | **Котельная с. Кошай** | Твердое топливо (дрова) – 3500 м3 | июнь – август 2020 | Собственные средства | Генеральный Директор ООО «Уралстройсервис» Загайнов А.В. |
| **с. Романово** |
| **1.** | **Ремонт, ревизия котельных** |
|  |  | 1. Чистка, промывка котлов, проведение Г.И.согласно ПТЭТЭ. | По окончаниюотопительного периода | Собственные средства | Генеральный Директор ООО «Уралстройсервис» Загайнов А.В. |
| 2. Осмотр деталей и сборочных единиц крепления дымовой трубы, регулировка вантовых оттяжек. | По окончании отопительного периода | Собственные средства |
| 3. Ревизия запорной арматуры, предохранительных и обратных клапанов. | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 4. Ремонт запорной арматуры, обратных и предохранительных клапанов | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 5. Сезонное обслуживание сетевых насосов | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 6. Сезонное обслуживание подпиточных насосов  | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 7. Сезонное обслуживание дымососов | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| 8. Профилактический ремонт электрооборудования с выборочной заменой комплектующих единиц | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| **2.**  |  **Подготовка теплосетей** |
| 2.1. | **Теплотрасса котельной с. Романово** | 1. Ревизия и ремонт запорной арматуры | июнь – август 2020 | Собственные средства | Генеральный Директор ООО «Уралстройсервис» Загайнов А.В. |
| 2. Частичная замена утеплителя и наружного слоя теплотрасс | июнь – август 2020 | Собственные средства |
| **3.** | **Топливо** |
| 3.1. | **Котельная с. Романово** | Твердое топливо (дрова) – 1204 м3 | июнь – август 2020 | Собственные средства | Генеральный Директор ООО «Уралстройсервис» Загайнов А.В. |

Приложение № 2

 к постановлению администрации

Сосьвинского городского округа

 от года №

**ПЛАН**

**подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования Сосьвинского городского округа**

**к работе в осенне - зимний период 2020-2021 г.**

**п. Восточный**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Виды работ** | **Адрес** | **Срок исполнения** | **Предполагаемый источник финансирования** | **Ответственный****Ф.И.О.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |

**1. Строительный ремонт жилого фонда**

|  |
| --- |
| **1.** |
| **1.1** | **Ремонт вытяжных и дымовых труб** | **Ул.О.Кошевого,1д кв.3**убрать кирпичи с труб | июль –сентябрь 2020г | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка ТюбинаС.В. |
| **Ул. Школьная 19,** **ул. Николая Кузнецова д.4, 8,6, ул. Школьная д.15,** убрать кирпичи с труб | июнь –сентябрь 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Пушкина,1б кв.8**Прочистка вентиляционных каналов | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **ул. Луначарского, д.68 кв.9**Прочистка вентиляционного канала | август – октябрь 2020г | Собственные средства |
| **1.2** | **Частичный ремонт кровли** | **Ул. Николая Кузнецова д.6 кв. 5,6, д.8 кв.6**Текущий ремонт шиферной кровли | июнь –август 2020г | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка Тюбина С.В. |
| **Ул. Луначарского,68 кв.11, Ул. Луначарского,66 кв.22**Текущий ремонт кровли мягкой | июль –август 2020г- | Собственные средства |
| **Ул.О.Кошевого,1д кв.7,8**Текущий ремонт кровли | август-сентябрь 2020г | Собственные средства |
| **Ул.Центральная,2** Текущий ремонт мягкой кровли | июнь –август 2020г- | Собственные средства |
| **Ул. Пушкина, д.1б** кв.5,6 Текущий ремонт кровли | июль –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Школьная, д.11**Замена конька на шиферной кровле | июнь –август 2020г | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка Тюбина С.В. |
| **Капитальный ремонт кровли** | **Ул.Северная 12-2** | июнь 2020г | Средства местного бюджета | Председатель ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» Манзыркова Е.Ю. |
|  | **ул. Ленина д.31** | июнь 2020г | Средства местного бюджета |
| **1.3** | **Частичный ремонт пола, ремонт входных дверей в подъездах МКД, ремонт козырька над подъездной дверью** | **Ул. Школьная,21, подъезд №1,2**придомовая территория  | август –сентябрь 2020г | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка Тюбина С.В. |
| **Ул.Школьная,11,подъезд №1,2**Установка козырька над подъездной дверью | июнь –сентябрь 2020г | Собственные средства |
| **Ул.Школьная, д.9 подъезд №1** Установка козырька над подъездной дверью,  | июнь –сентябрь 2020г | Собственные средства |
| **ул. Кузнецова ,д.8 2-ой подъезд** установка входной двери | июнь –сентябрь 2020г | Собственные средства |
| **Ул.Школьная,д.7 подъезд №1**Установка козырька над подъездной дверью,  | август – сентябрь2020 г | Собственные средства |
| **Ул. Заводская 3**крыльцо | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Школьная д.18 подъезд 2,**Ремонт крыльца  | июнь – сентябрь 2020г | Собственные средства |
| ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка Тюбина С.В. |
| **1.4** | **Утепление чердачных помещений** | **Ул. Комсомольская д.9 кв. 10** Утепление потолочного перекрытия | август-октябрь 2020г | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка Тюбина С.В. |
|  |  | **Ул. Пушкина д. 1б кв.14**Утепление потолочного перекрытия | август-октябрь 2020г | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка Тюбина С.В. |
|  |  | **Ул. Николая Кузнецова д.8 кв.14** Утепление потолочного перекрытия | август-октябрь 2020г | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка Тюбина С.В. |
| **2.1** | **Система внутренней разводки канализации** | **Ул. Школьная д.7 кв.4,8**Ремонт системы водоотведения  | июнь –август 2020г | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка Тюбина С.В. |
| **Ул. Центральная д.1** Ремонт системы водоотведения в тех. подполье | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Центральная д.1 кв.2,13,8,17,12,21**Ремонт системы водоотведения | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Луначарского д.68 кв.14** Ремонт системы водоотведения | июль –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Центральная д.2 кв.19**Замена стояка водоотведения | июль –август 2020г | Собственные средства |
|  |  | **Ул. Центральная д.1 кв.16,20,24**Замена стояка водоотведения | август –сентябрь 2020г | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка Тюбина С.В. |
|  |  | **ул. Пушкина 1д кв.13,17,21**Замена стояка водоотведения | август –сентябрь 2020г | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка Тюбина С.В. |
|  |  | **ул. Пушкина 1а кв.11,15**Замена стояка водоотведения | август –сентябрь 2020г | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка Тюбина С.В. |
| **2.2** | **Система внутренней разводки водоснабжения** | **Ул.Пушкина, д.1а кв. 11,15**ремонт системы водоснабжения | июнь –август 2020г | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка Тюбина С.В. |
| **Ул. Пушкина д.1д кв.14,15,18,19,22,23** Ремонт системы водоснабжения  | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул.Школьная,18** капитальный ремонт системы водоснабжения | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Ленина д.50 кв.2,3,6,7,10,11**Замена стояка ХВС | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Школьная д.7 кв.13**ремонт системы водоснабжения | июнь –сентябрь 2020г | Собственные средства |
|  |  | **Ул. Школьная д.11 кв.10,11,14,15**Замена стояка ХВС | июнь –сентябрь 2020г | Собственные средства |
|  |  | **Ул. Школьная д.9** ремонт системы водоснабжения | июнь –сентябрь 2020г | Собственные средства |
|  |  | **Ул. Луначарского, д.68 кв. 14,15,18,19,22,23** ремонт системы водоснабжения | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Луначарского, д.68 кв. 21** ремонт системы водоснабжения | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Заводская д. 3** **капитальный ремонт системы водоснабжения** | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул.Школьная, д. 17 кв.4**текущий ремонт системы водоснабжения | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Школьная, д. 19** ремонт системы водоснабжения | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Центральная д. 1 кв. 16,20,24**ремонт системы водоснабжения | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **2.3** | **Система внутренней разводки теплоснабжения** | **Ул.Школьная, д.13 кв.1**Замена стояков отопления | июнь –август 2020г | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка Тюбина С.В. |
| **Ул. Школьная д.9 кв.7**Замена стояков отопления | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Луначарского д.68 кв.13,17,21**Замена стояков отопления | Июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Школьная д.7 кв. 7**Замена стояков отопления | июль –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул.Луначарского, д.66** ремонт системытеплоснабжения в подвальном помещении | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Пушкина д.1б кв. 13,3**Ремонт системы отопления | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул.Школьная, д.15 кв. 7,** подключение полотенцесушителя | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Комсомольская д.9 кв.4**Замена стояка на кухне системы отопления | июнь –август 2020г |  Собственные средства |
| **Ул. Школьная д.18** Капитальный ремонт системы отопления | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Ленина д. 50**Замена задвижки в подвальном помещении | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Центральная д.1 кв.2**отопление | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул.Школьная д. 17 кв.4 ,**ремонт системы отопления | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Пушкина, д.1а кв.11**подключение полотенцесушителя | Июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Комсомольская, д.9 кв.2,6,10**подключение полотенцесушителя | июнь –август 2020г | Собственные средства |
| **Ул. Центральная д.1 кв.16,20,24** подключение полотенцесушителя | июнь –август 2020г | Собственные средства |
|  |  | **Ул. Луначарского д.66 кв.13**Замена стояков отопления | июнь –август 2020г | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка Тюбина С.В. |
|  |  | **Ул.Школьная д. 7 кв. 6,15**ремонт системы отопления | июнь –август 2020г | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка Тюбина С.В. |
|  |  | **Ул. Школьная д.9 кв.11,12 ремонт системы отопления** | июнь –август 2020г | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка Тюбина С.В. |
|  |  | **Ул. Н.Кузнецова д.6 кв.5** подключение полотенцесушителя | август –сентябрь 2020г | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка Тюбина С.В. |
|  |  | **Ул. Н.Кузнецова д.6 кв.2,6** Замена стояков отопления |  | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка Тюбина С.В. |
| **3.** | **Система внутренней разводки электроснабжения** | **Ул. Луначарского д.75,** замена автоматов **ул. Луначарского д.66,** замена электрического кабеля ведущего к щиту управления в подъезде №1 **ул. Ленина д.50 подъезд 1**замена автоматов | август –сентябрь 2020г | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка Тюбина С.В. |
| **ул. Пушкина д.1д 2-ой подъезд 2-ой этаж** навесить светильник | август –сентябрь 2020г | Собственные средства | ИП Туснолобов А.В.Мастер производственного участка Тюбина С.В. |
| **1.1.** | **Фундамент** | **Ул.Олега Кошевого,д. 29 кв.2**  | август –сентябрь 2020г | Средства местного бюджета | Председатель ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» Манзыркова Е.Ю. |

**п.г.т. Сосьва, с. Кошай**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование объекта** | **Мероприятия**  | **Срок исполнения****2020 год** | **Предполагаемый источник финансирования** | **Ответственный****Ф.И.О.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **Текущий ремонт** |  |  |  |
| 1 | [рп. Сосьва, ул. Виктора Романова, д. 147](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8817269/) | Заполнение слуховых окон. | Июнь-июль | Собственные средства | Зам.директора Н.А.Богданова |
| Ремонт вентиляции | Июнь-июль |
| Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
| 2 | [рп. Сосьва, ул. Щелканова, д. 81](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8817014/) | Заполнение слуховых окон. | Июнь-июль |
| Ремонт входной группы (частично ремонт козырька) | Июнь-июль |
| Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
| 3 | [рп. Сосьва, ул. Щелканова, д. 136](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8817021/) | Частичная замена коньков.  | Июнь-июль |
| Заполнение слуховых окон. | Июнь-июль |
| Ремонт входной группы (частично ремонт козырьков). | Июнь-июль |
| Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
| 4 | [рп. Сосьва, ул. Щелканова, д. 138](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8817022/) | Заполнение слуховых окон. | Июнь-июль |
| Ремонт печной трубы (1 шт-предположительно вентиляционный колодец). | Июнь-июль |
| Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
| 5 | [рп. Сосьва, ул. Щелканова, д. 140](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8817023/) | Заполнение слуховых окон. | Июнь |
| Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
| 6 | [рп. Сосьва, ул. Олтинская, д. 1](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8816927/)1 | Частичная замена коньков и кровельного покрытия.  | Июнь-июль |
| Заполнение слуховых окон.  | Июнь-июль |
| Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
| 7 | [рп. Сосьва, ул. Фадеева, д. 87](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8817034/) | Заполнение слуховых окон. | Июль |
| Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
| 8 | [рп. Сосьва, ул. Фадеева, д. 89](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8817036/) | Осушение подвалов.  | Постоянно |
| Заполнение слуховых окон | Август |
| Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
| 9 | [рп. Сосьва, ул. Фадеева, д. 93](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8817037/) | Заполнение слуховых окон | Август |
| Восстановление освещения входных групп | Май |
| 10 | [рп. Сосьва, ул. Фадеева, д. 108](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8817039/) | Заполнение слуховых окон. | Июль |
| Частичный ремонт козырьков (входная группа) | Август |
| 11 | [рп. Сосьва, ул. Фадеева, д. 112](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8817041/) | Заполнение слуховых окон. | Июль |
| Выгребные ямы (ремонт крышек) | Август |
| 12 | [рп. Сосьва, ул. Толмачева, д. 12](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8817051/) | Частичный ремонт крыльца первого подъезда. | Июль |
| Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| 13 | [рп. Сосьва, ул. Гирева, д. 4](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8817209/) | Ремонт входных групп (лестницы, перила) | Август |
| 14 | [рп. Сосьва, ул. Толмачева, д. 5](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/9103769/) | Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
| 15 | [рп. Сосьва, ул. Гирева, д. 2](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8817208/) | Ремонт входных групп (лестницы, перила) | Май |
| Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
| 16 | [рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 60](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8816879/) | Заполнение слуховых окон | Июль |
| Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
| 17 | [рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 64](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8816879/) | Заполнение слуховых окон | Июнь-июль |
| 18 | [рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 66](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8816880/) | Заполнение слуховых окон  | Июнь-июль |
| 19 | [рп. Сосьва, ул. Урицкого, д. 2](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8817045/) | Заполнение слуховых окон  | Июнь-июль |
| Осушение подвала | Постоянно |
| Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
| 20 | [рп. Сосьва, ул. Толмачева, д. 59](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8817055/) | Заполнение слуховых окон. | Июль |
| Частичный ремонт козырьков. | Июнь-июль |
| 21 | [рп. Сосьва, ул. Урицкого, д. 5](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8817047/) | Ремонт печной трубы . | Июль |
| 22 | рп. Сосьва, ул.Урицкого, д.15 | Осушение подвальных помещений | Постоянно |
| Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
| 23 | [рп. Сосьва, ул. Свободы, д. 2](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/9103762/)5 | Ремонт входной группы (двери).  | Июль |
| 24 | [рп. Сосьва, ул. Щелканова, д. 21а](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8817001/) | Ремонт входной группы (двери).  | Авг-сентябрь |
| Ремонт выгребных ям (крышки). | Авг-сентябрь |
| 25 | [рп. Сосьва, ул. Гирева, д. 36](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8817212/) | Заполнение слуховых окон.  | Июнь-июль |
| Частичный ремонт выгребных ям. | Июнь-июль |
| 26 | [рп. Сосьва, ул. Гирева, д. 36а](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8817213/) | Заполнение слуховых окон. | Июнь-июль |
| Выгребные ямы (ремонт крышек) | Август |
| 27 | [рп. Сосьва, ул. Митина, д. 77](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8816887/) | Заполнение слуховых окон. | Июль |
| Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
| 28 | [рп. Сосьва, ул. Митина, д. 81](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8816888/) | Заполнение слуховых окон. | Июль |
| Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
| Частичный ремонт козырьков (входная группа) | Август |
| 29 | [рп. Сосьва, ул. Митина, д. 138](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8816893/) | Заполнение слуховых окон. | Июль |
| Частичный ремонт козырьков (входная группа) | Август |
| Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
| 30 | [рп. Сосьва, ул. Митина, д. 140](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8816894/) | Заполнение слуховых окон. | Июль |
| Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
| 31 | [рп. Сосьва, ул. Митина, д. 142](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8816895/) | Заполнение слуховых окон. | Июль |
| Частичный ремонт козырьков (входная группа) | Август |
| Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
| 32 | [рп. Сосьва, ул. Митина, д. 144а](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/8816897/) | Частичная замена коньков.  | Август |
| 33 | [с. Кошай, ул. Нефтепроводчиков, д. 3](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/9107291/) | Ремонт мягкой кровли (частично) | Июль |
| Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
| 34 | [с. Кошай, ул. Нефтепроводчиков, д. 5](https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/9107292/) | Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
| 35 | с. Кошай, ул. Нефтепроводчиков, д. 7 | Ревизия системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия задвижек системы отопления | Авг-сентябрь |
| Ревизия системы водоснабжения | Авг-сентябрь |
|  |  | **Капитальный ремонт** |  |  |  |
| 1 | п.г.т. Сосьва, ул. Ленина, д.66 | Капитальный ремонт крыши | Июль-август | Местный бюджет | Председатель ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» Манзыркова Е.Ю. |
| 2 | п.г.т. Сосьва, ул. Щелканова, д.21а | Капитальный ремонт крыши | Июль-август | Местный бюджет | Председатель ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» Манзыркова Е.Ю. |
| 3 | п.г.т. Сосьва, ул. Фадеева, д.69 | Капитальный ремонт крыши | Июль-август | Местный бюджет | Председатель ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» Манзыркова Е.Ю. |
| 4 | п.г.т. Сосьва, ул. Виктора Романова, д.63 | Замена изолированного выгреба | Июль-сентябрь | Местный бюджет | Председатель ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» Манзыркова Е.Ю. |

Приложение № 3

 к постановлению администрации

Сосьвинского городского округа

 от года №

**ПЛАН**

**подготовки образовательных учреждений Сосьвинского городского округа**

**к работе в осеннее - зимний период 2020-2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование образовательного учреждения** | **Мероприятия**  | **Срок исполнения** | **Предполагаемый источник финансирования** | **Ответственный****Ф.И.О.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ СОШ №1 п. Сосьва им. Героя РФ Романова В.В. | Ревизия системы отопления, подготовка ОУ к зимнему сезону | август-сентябрь | Местный бюджет | Рычкова С.Ю.Директор |
| 2. | МБОУ СОШ № 4 р.п. СосьваФилиал МБОУ СОШ № 4 р.п. Сосьва | Ремонт котельной филиала МБОУ СОШ № 4 р.п. Сосьва,Закупка дров на отопительный сезон 2020-2021,Косметический ремонт помещения котельной по адресу п. Сосьва ул. К-Маркса,19.Ревизия и промывка системы отопления | Май-июль | Местный бюджет | Директор Меркушина М.А. |
| 3. | МКОУ СОШ №1 п. Восточный | Промывка отопительной системы , ревизия теплотрассы, гидравлические испытанияРевизия и промывка системы отопления | август-сентябрь | Местный бюджет | ДиректорА.Р. Хисамудинов  |
| 4. | МБОУ СОШ №2 п. Восточный | Ревизия и промывка системы отопления | Май-сентябрь | Местный бюджет | Директор Белкина Л.П. |
| 5. | МКУ СОШ с. Кошай | Ревизия системы отопления, подготовка ОУ к зимнему сезону | Май-сентябрь | Местный бюджет | Директор Мифтахутдинова Г.И. |
| 6. | МКОУ СОШ с. Романово | Ревизия системы отопления, подготовка ОУ к зимнему сезону | Май-сентябрь | Местный бюджет | Директор Студицких И.В. |
| 7. | МБ ДОУ д/с №1 «Березка» | Чистка котлов, ревизия насосов,косметический ремонт помещения котельнойРевизия и промывка системы отопления | Май-сентябрь | Местный бюджет | Заведующий Старикова Т.В. зам. по АХЧ Холостягина Л.В. |
| 8. | МБ ДОУ детский сад № 7 "Ивушка" | Ревизия системы отопления, подготовка ОУ к зимнему сезону | Май-сентябрь | Местный бюджет | И.о. заведующего Т.В.Хлусова |
| 9. | МБ ДОУ детский сад № 4 "Сказка" п. Сосьва | Ревизия системы отопления, подготовка ОУ к зимнему сезону,выполнение текущих ремонтных работ | Май-сентябрь | Местный бюджет | ЗаведующийО.Ю. Тарковская |
| 10. | МБ ДОУ детский сад "Малышок" | Обследование независимой экспертизы здания ДОУ Выполнение текущих ремонтных работ | Май-сентябрь | Местный бюджет | Заведующий Разбойникова Н.В. |
| 11. | МБ ДОУ детский сад № 16 "Малышок" | Ревизия системы отопления, подготовка ОУ к зимнему сезонуПромывка и проверка внутренней системы отопления | Май-сентябрь | Местный бюджет | ЗаведующийИбраева Л.И. |
| 12. | МБОУ ДОДом детского творчества п. Сосьва | Гидравлические испытания, проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок,выполнение ремонтных работ | Май-сентябрь | Местный бюджет | Директор Т.И.Лушникова |
| 13. | МБОУ ДО ДЮСШ п. Восточный | Ревизия системы отопления, подготовка ОУ к зимнему сезону | Май-сентябрь | Местный бюджет | Директор Р.А. Панов |

 Приложение №4

 к постановлению администрации

Сосьвинского городского округа

 от года №

**ПЛАН**

**подготовки учреждений культуры и спорта Сосьвинского городского округа**

**к работе в осенне-зимний период 2020/2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование учреждения | Мероприятия  | Срок исполнения | Предполагаемый источник финансирования | ОтветственныйФ.И.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | МБУ ДО ДМШ п. Восточный | Гидравлические испытания системы теплоснабжения | Сентябрь  |  МБУ ДО ДМШ п. Восточный | директор МБУ ДО ДМШ п. ВосточныйФедорец Е.Л. |
| **2.** | Центральная районная библиотека им. М. Горького | - заделка щелей между брусом мин.ватой;- заделка щелей строительной пеной- утепление дверей | июль- август | МБУК «КДЦ» СГО | Заведующая Мычалкина Д.А. |
| **3.** | Кошайский СДК | - ревизия задвижек- ревизия радиаторов- утепление теплотрассы- набивка сальников- утепление водопроводов- ревизия вентилей | июнь - август | МБУК «КДЦ» СГО | Заведующий филиалом СДК Королева Т.В. |
| **4.** | Романовский СДК | - промывка и опрессовка системы отопления- проверка исправности манометра и системы- побелка стен, потолка котельной- чистка котла, шибера, дымохода- ремонт освещения котельной | июнь-август | МБУК « КДЦ» СГО | Заведующая филалом Елсукова В.Г. |
| **5.** | Пасынковский ДК | - сварочные работы расширительного бака-набивка сальников- смазка подшипников эл/двигателей- утепление теплотрассы-чистка котла, дымохода, шибера- утепление теплотрассы- утепление двери котельной | июнь-август | МБУК « КДЦ» СГО | Заведующий филиаломСанина Н,А |
| **6.** | Детская библиотека им.А.С.Пушкина | -промывка отопительной системы (батареи, расширительный бак)-визуальный осмотр системы электроснабжения-шпаклевка щелей в стенах- пробный запуск системы отопления | июнь-август | МБУК « КДЦ» СГО | Заведующая Гарифулина В.Н. |
| **7.** |  РКСК п.г.т. Сосьва | - извлечение нагревательных тэнов из котла и осмотр на предмет отложений- ревизия электроаппаратуры- промывка отопительной системы- обследование насосов и запорно- регулирующих систем- монтаж и ремонт вышедшего из рабочего состояния оборудования  -приобретение теплосчетчика для подключения к централизованному отоплению | июнь-август | МБУК «КДЦ» СГО | Заведующая Шатова Л.А. |
| **8.** | Филиал Отрадновского ДК |  -промывка отопительной системы -ревизия радиаторов-покраска радиаторов- утепление здания (окон, дверей) | июнь-август | МБУК «КДЦ» СГО | Методист филиала Косарева Г.З. |